Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491.

1. Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах

отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, в том  числе:

- регулировка трехходовых кранов;

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение  сгонов;

- устранение  засоров;

- набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов,

компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- очистка от накипи запорной арматуры.

2. Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

3. Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения.

4. Проверка исправности канализационных вытяжек.

5. Проветривание колодцев, расположенных на земельном участке, входящем в состав

общего имущества в многоквартирном доме.

6. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в том

числе:

- смена и ремонт выключателей, замена перегоревших лампочек;

- мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

7. Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями

(сетями, кабелями) заземления.

8. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

9. Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления.

10. Очистка и промывка водопроводных кранов внутридомовых инженерных систем

холодного и горячего водоснабжения.

11. Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления.

12. Уборка общих помещений в многоквартирном доме.

13. Удаление с крыш снега и наледей.

14. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

15. Уборка и очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества и

переданного на обслуживание.

16. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в

осенне-зимний период:

- утепление чердачных перекрытий;

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- укрепление и ремонт парапетных ограждений;

- проверка исправности слуховых окон и жалюзей;

- изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков

на  чердаках;

- ремонт, регулировка, испытание внутридомовых инженерных систем отопления;

- утепление  бойлеров;

- замена разбитых стекол окон и дверей помещений общего пользования;

- проверка состояния продухов в цоколях зданий;

- ремонт и утепление наружных водоразборных кранов;

- ремонт и укрепление входных дверей.

17. Услуги, оказываемые при подготовке многоквартирного дома, к эксплуатации в

весенне-летний период:

- укрепление водосточных труб, колен, воронок;

- снятие пружин на входных дверях в подъезды;

- ремонт просевших отмосток.

18. Санитарное содержание придомовых территорий:

18.1.  Уборка в зимний период – подметание свежевыпавшего снега – ___ раз в сутки:

- посыпка территорий противогололедными материалами – ____ раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада  - ___ раз в сутки;

- очистка урн от мусора – ____ раз в двое суток;

- уборка контейнерных площадок – _____ раз в сутки

18.2. Уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см – ____ раз в

двое суток;

- очистка урн от мусора –____ раз в двое суток;

- уборка газонов – ___раз в двое суток;

- выкашивание газонов – _____раза в сезон;

- уборка контейнерных площадок – _____ раз в сутки;

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков – _____ раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев – _____ раз в год.

19. Санитарное содержание лестничных клеток:

19.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей:

- нижних трех этажей –___ дней в неделю;

- выше третьего этажа – ___раза в неделю, в домах  с лифтами – ___ раз в неделю;

- влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов – ______ дней в

неделю;

19.2. мытье лестничных площадок и маршей – ___ раз в месяц;

19.3. мытье окон в подъездах – ___ раза в год;

19.4. влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для

электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков –__ раза в год;

19.5. влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц,

почтовых ящиков –___ раза  в год.

20. Обслуживание  мусоропроводов:

- профилактический осмотр мусоропроводов – ____ раза в месяц;

- мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех

элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников – ___ раз в месяц;

- удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка

сменных мусоросборников –____ дней в неделю;

- устранение засоров – по мере необходимости.

21. Эксплуатация лифтового оборудования:

- перерегистрация в Государственном реестре опасных производственных объектов в

установленном порядке – ____ раз в пять лет;

- техническое диагностирование – ____ раз в год;

- страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или

имуществу физических лиц в случае аварий на лифтах –_____ раз в год.

__________________________________

Периодичность проведения работ устанавливается собственниками  помещений в многоквартирном доме